## Vapor1
CONSUMO DE VAPOR
ing. Ricardo Hume
1) | Cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de la masa de alimento que pasa por el
acondicionador por hora.
Q req. = C x O x (T2 -T1 )
| Q = BTU /hr |  |  |  |  | DATOS
| C = calor específico de la masa |  |  |  |  | 0.35 | BTU/lb
| O = output alimento |  |  |  |  | 1 | ton / hr
| T1 = temperatura inicial de la masa |  |  |  |  | 22 | ºC
| T2 = temperatura final de la masa |  |  |  |  | 82 | ºC
| Q req. = | 83160 | (BTU / hr)
2) | Calor que entrega el tipo de vapor utilizado.
Q disp (BTU / lb ) = E inicial - E final
[5 empty] | DATOS : | 2 | ATM
[5 empty] | E ini liq. | E ini vap. | Calidad | Q disp
| E ini = calor total (BTU/lb) o (Kcal / kg) |  |  | BTU | 216 | 947.5 | 0.9 | 889.15
* | E fin = calor final (BTU/lb) o (Kcal / kg) |  |  | Kcal | 119.87 | 525.9 |  | 494.193
3) | Cantidad de vapor necesario para las toneladas de alimento por hora.
V (lb/hora) = Q req (BTU/hr) / Q disp (BTU/lb)
| V (lb/hora) = | 93.5275 |  | V (kg/hora) = | 42.5125
| V (calc en Btu) | 42.5125 | Kg vapor por tonelada de alimento ó sea: |  |  | 4.2513 | %
| V (calc en Kcal) | 42.4051 | " " " " " " " " : |  |  | 4.2405 | %
4) | Humedad a la salida del acondicionador = Humedad inicial + Humedad agregada:
|  | Dato: | 12 | 4.2513 |  | 16.2513 | %
|  |  | 12 | 4.2405 |  | 16.2405 | %
| 1 BTU / lb = 0.555 kcal / kg |  |  | 1 BTU = 0.252 kcal
* | Se asume igual a 158 BTU / Lb.

## Tabla vapor
Tabla de vapor de agua saturado
Presión (p) | Temperatura | Calor del líquido | Calor de vaporiza | Calor total
kg/cm2 | (t) °C | (q) kcal/kg | ción (r) kcal/kg | (q+r)kcal/kg
0.1 | 45.4 | 45.41 | 571.6 | 617.01
0.5 | 80.86 | 80.81 | 550.8 | 631.61
1 | 99.09 | 99.12 | 539.4 | 638.52
2 | 119.62 | 119.87 | 525.9 | 645.77
3 | 132.88 | 133.4 | 516.9 | 650.3
4 | 142.92 | 143.6 | 509.8 | 653.4
5 | 151.11 | 152.1 | 503.7 | 655.8
6 | 158.08 | 159.3 | 498.5 | 657.8
7 | 164.17 | 165.6 | 493.8 | 659.4
8 | 169.61 | 171.3 | 489.5 | 660.8
9 | 174.53 | 176.4 | 485.6 | 662
10 | 179.04 | 181.2 | 481.8 | 663
15 | 197.36 | 200.6 | 466 | 666.6
20 | 211.38 | 215.8 | 452.7 | 668.5
25 | 222.9 | 228.5 | 440.9 | 669.4
Fuente: Manual del foguista